( 單位全銜 )申請iPAS實作場地訪查自評表
電路板製程工程師能力鑑定實作場地
第一部份：勾選申請訪視梯次
第一梯 □第一梯 □第三梯
1. 第一梯訪視時間：108年3月15日-3月30日，自評表於3/1之前繳交
2. 第二梯訪視時間：108年4月15日-4月30日，自評表於4/1之前繳交
3. 第三梯訪視時間：108年8月15日-8月30日，自評表於8/1之前繳交
第二部份：基本資料
一、單位負責人：	二、場地聯絡人：
三、聯絡人email： 四、聯絡人電話： 五、場地地址：
六、實作場地之經費來源屬於 □ 教育部優化技職校院實作環境計畫
   □其他政府計畫，計畫名稱______________________ □自籌______________
七、場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日
     第三部分：申請單位自評
一、場地部分：
(一)檢附位置圖：場地於單位所處之位置（標示建物、樓層、確實位置）。
術科試場： 大樓(館) 樓 室
學科試場： 大樓(館) 樓 室，座位數_____。
(二)檢附場地(含座位)照片：依試題規定，配合術科動線配置，學科與術科試場應於同一場地或同一視線可穿透的場地，並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片（貼於A4紙張，且敘明拍攝角度）。
項目	場地需求	說明	申請單位自評	實地訪視記錄
1.	場地大小(面積) / 考生應試空間	學科與術科試場應於同一場地或同一視線可穿透場地。 / 測試場地坪數面積不得少於15m2 / 以考生為中心，前後左右距離各90公分(含)以上。	學科與術科場地相鄰程度 / □同一考場 □非同一考場 / 面積：長 m × 寬 m / 總面積＝ m2 / 座位數共_____，每個考生動距大小 左右各相鄰 ㎝	學科與術科場地相鄰程度 / □同一考場 □非同一考場 / 面積：長 m × 寬 m / 總面積＝ m2 / 座位數共_____，每個考生動距大小 左右各相鄰 ㎝
2.	逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示	應於醒目處張貼平面圖、逃生路線、警語標示及崗位配置圖	於醒目處張貼平面圖、逃生路 / 線、警語標示 / □是 □否	於醒目處張貼平面圖、逃生 / 路線、警語標示 / □是 □否
3.	工作檯	H80×W80×L150㎝，共3檯。	工作台H___×W___×L___㎝，共____台	工作台H___×W___×L___㎝，共____台
4.	（乾粉）滅火器	藥劑需在有效期內，且壓力足夠。	藥劑需在有效期內，且壓力足夠 / □是 □否	藥劑需在有效期內，且壓力足夠 / □是 □否

二、設備部分：
項目	名稱	規格	單位	數量	申請單位自評	實地訪記錄
1	精密切割機	功率、切割轉速、切割直徑可適應各種微電子材料的切割	台	1	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________
2	鑲埋機	氣冷式鑲埋機或水冷式鑲埋機皆可，至少加壓100Kg/cm2和加熱140～150℃	台	1	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________
3	研磨拋光機	帶式轉動研磨機或圓盤式轉動研磨機皆可，建議至少有2個轉盤	台	2	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________
4	量測型工具光學顯微鏡(含數位攝像系統)	100x100mm stage / XY手動移動 / 3軸顯示器 / 顯示精度達0.1μm(有效讀值) / 功能鏡片組(包含起偏鏡、檢偏鏡、微 / 微分干涉鏡) / 物鏡倍率5-100XBD(長工作距離物鏡) / 影像系統達200-300萬畫素數位式CCD / 軟體輸出量測資料可output to Excel	台	3	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________	規格說明 / _________________ / _________________ / _________________ / 套數__________ / 廠牌__________